Víziközmű rendszer megnevezése:

101. Örvényes szennyvízelvezető víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Balatonakali hálózat

Azonosító: FI-5159-2026

Fejlesztési feladat:

Örvényes 5 db gravitációs szennyvízakna felújítása

Örvényes településen található tisztítóaknákban idegen vizek tudnak behatolni a betonkorrózió miatt. A vízbetörések megakadályozása a tisztítóaknák vízzáróságának felújításával lehetséges csak. A tisztítóaknák belső felületét ellenálló bevonattal vagy béleléssel kell ellátni. Amennyiben az akna műszaki állapota ezt nem teszi lehetővé, akkor a tisztítóaknát újra kell építeni.

A beruházás becsült költsége 5.000.000,- Ft + ÁFA.