VKR megnevezés: 101 Örvényes szennyvízelvezető víziközmű-rendszer

MEKH azonosító: 22-10092-1-001-01-15

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

FI-5160-2026

Örvényes strand szennyvízátemelő szivattyú cseréje

- Jelenlegi állapot ismertetése

Örvényes Strand átemelőben szivattyú elhasználódott, megkopott, javítása nem gazdaságos. Gyakorimeghibásodás jelentkezik, fajlagos energiafelhasználás növekszik.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Mellékletként csatolva

Kapcsolódó fontosabb létesítmények: Örvényes Strand átemelő Érintett település:

Helyrajzi szám: 04/3 hrsz.

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma: -

- A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Az Örvényes Strand átemelőben a szivattyú elhasználódott, megkopott, javítása nem gazdaságos. Gyakorimeghibásodás jelentkezik, fajlagos energiafelhasználás növekszik. A szivattyú tönkre menetele esetén a település szennyvízelvezetése nem biztosított.

- Műszaki tartalom

1 db szivattyú felújítása, vagy cseréje FLYGT-NP-3085-255-SH, vagy vele megegyező tulajdonságú, eltérőgyártmányú szivattyúra. Beépített szivattyú adatai: - Beépített szivattyú gyártmánya: FLYGT-Beépített szivattyú típusa: FLYGT-NP-3085-255-SH- Beépített szivattyú teljesítménye [kW]: 2,4 kW-Nyomó csonk átmérő [NA]: NA 80- Vízhozam [m3/h]: 6,6- Emelőmagasság [m]: 17

- Alátámasztó számítások

-

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: - Technológiai folyamatábra: -

- Hatósági engedélyek / kötelezések

-

- Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és

pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

- A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Gyakori meghibásodás jelentkezik, fajlagos energiafelhasználás növekszik. A szivattyú tönkre menetele esetén a település szennyvízelvezetése nem biztosított.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó):

- Tervezői költségbecslés

- Vállalkozó részletes ajánlata

- Terc költségvetés készítő

- Társaság saját költségbecslése

- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

|  | Munkanem | Anyag (nettó eFt) | Díj (nettó eFt) | Tervezett költség (nettó eFt) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tervezés, engedélyezés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Földmunka | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Vezetékfektetés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ideiglenes üzem | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Építészet | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Eszközbeszerzés | 2 000 | 0 | 2 000 |  |
|  | Gép, technológiai szerelés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Elektromos, irányítástechnika | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Élőre kötés, Üzembehelyezés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Összesen: | 2 000 | 0 | 2 000 |  |

- Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet | Átnézeti helyszínrajz |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet |  |